Основные требования правил пожарной безопасности,

которые необходимо соблюдать:

- Не оставляйте без присмотра малолетних детей.

- Не оставляйте младших школьников без присмотра надолго. Постоянно разъясняйте детям опасность игр с огнем.

- Не оставляйте в доступных для детей местах спички, зажигалки и иные средства зажигания.

- Не разрешайте детям пользоваться без вашего надзора огнем (спичками, свечами, бенгальскими огнями, петардами и проч.).

- Если появляется необходимость использовать свечу, то подберите для нее негорючее массивное основание (подсвечник), убедитесь, что свеча крепко держится в отверстии подсвечника, не наклоняется при горении и не касается чего-либо горючего. Не следует ходить с горящей свечой на чердак, в кладовые и сараи.

- Уходя, гасите свет и выключайте нагревательные приборы.

- Не доверяйте маленьким детям, а также пожилым и больным людям, присмотр за топящимися печами, каминами, включенными газовыми и электронагревательными приборами.

- Помните, что не выключенная лампа (накаливания, люминесцентная), если она не защищена негорючим плафоном и находится вблизи горючих материалов, может стать источником пожара.

- Следите за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

- Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.

- Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

- Пользуйтесь только сертифицированной электрофурнитурой.

- Не разрешайте детям включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.

- Поставьте заглушки на электрические розетки.

- Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.

- Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках).

- Следите, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.

- При покупке электрообогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).

- Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.

- Не разрешайте детям пользоваться газом, если рядом нет взрослых.

- При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить).

Требования к новогодним ёлкам:

- ёлка должна быть прочно закреплена;

- ветки не должны касаться стен и потолка;

- ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и нагревательных приборов;

- запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и украшениями, использовать для иллюминации свечи;

- разрешено эксплуатировать электрогирлянды только заводского исполнения.